## Slide 1
第 27 屆台北國際安全科技應用博覽會
卡柱攤位美化裝潢規範說明

## Slide 2
如參展廠商使用的攤位範圍包含該柱子之全部或一部分，皆必須在檢附攤位設計圖的同時，特別附加包柱圖，以
符合展覽館的消防安全規範。經取得許可後，必須依圖施工包柱美化，現場將再次確認以確保安全。
包柱方式說明如下：
包柱位置須緊鄰展場既有之組合式隔間牆(該隔間牆東向立面及西向立面寬為215公分，南向立面及北向立面寬
為235公分；高度皆為250公分)。
超出攤位之包柱裝潢，東、西向距離柱位不可超過15cm;南、北向距離柱位不可超過25cm。
北側包柱增設牆面裝潢設計，不得妨礙取用既有電氣設備(電氣門、壓縮空氣管控制閥箱)及消防設備(火警盤、 滅火器、排煙機開關、灑水開關)。
增設臨時包柱牆面高度不得高於4公尺，如欲高於4公尺須另申請超高建築。
展場既有之組合式隔間牆上不得打釘或黏貼海報等裝潢品。
如違反上述相關規定，將逕予拆除，拆除費用由參展廠商負擔；如施工內容不符消防規定且未及時改善，致消 防單位開立罰單時，該罰款及相關責任概由參展廠商負責。另施工單位將依展場裝潢作業規範處以罰款。
※相關規定如有未盡事宜，主辦單位得隨時修訂之。
台北南港展覽館一館包柱裝潢注意事項

## Slide 3
N
卡柱攤位圖

## Slide 4
第1,3,5,7行隔間牆北側圖(無火警盤)
展場內奇數行柱子
柱子北側須預留
A. 高 100 公分、寬 90 公分之牆洞以外露設備。設備含 (1)滅火 器2只; (2)灑水開關4只 ; (3)排煙機開關 1 只; (4)接地盤 1 座。
高 22 公分、寬 90 公分之牆洞以外露設備。設備含 ( 壓縮空 氣管控制閥箱 1 座。
另有高 200 公分、寬 70 公分門扇一樘，可直接保持外露或自 行設置 1 暗門 可供原該扇門開啟 。
A
B
C
展場結構柱隔間牆北側示意圖(2)

## Slide 5
展場內偶數行柱子
柱子北側須預留
A. 高 100 公分、寬 90 公分之牆洞以外露設備。設備含 (1)滅火 器2只 ; (2)灑水開關4只 ; (3)排煙機開關 1 只; (4)接地盤 1 座。
高 22 公分、寬 90 公分之牆洞以外露設備。設備含 ( 壓縮空
氣管控制閥箱 1 座。
另有高 200 公分、寬 70 公分門扇一樘，可直接保持外露或自 行設置 1 暗門 可供原該扇門開啟 。
展場結構柱隔間牆北側示意圖(1)
第2,4,6行隔間牆北側圖(設火警盤)
A
B
C

## Slide 6
包柱圖例
攤位卡柱位置示意
300 215
600
55
30
235
207
158
300
600
N

## Slide 7
No.237(6Booths)柱位尺寸說明
N
30
900
655
215
600
207
158
235

## Slide 8
No.437(6Booths)柱位尺寸說明
N
30
900
655
215
600
148
217
235

## Slide 9
No.619(3Booths)柱位尺寸說明
N
900
665
300
20
215
158
142
93

## Slide 10
No.837(6Booths)柱位尺寸說明
N
30
900
655
215
600
207
158
235

## Slide 11
No.231(6Booths)柱位尺寸說明
N
900
365
320
600
207
215
235
158

## Slide 12
No.431(6Booths)柱位尺寸說明
N
900
365
320
600
207
215
235
158

## Slide 13
No. 616(3Booths)柱位尺寸說明
N
900
365
300
320
158
142
93
215

## Slide 14
No.831 (8Booths)柱位尺寸說明
N
665
1200
217
600
215
320
148
235

## Slide 15
No.1033(4Booths)柱位尺寸說明
N
300 215
600
55
30
235
207
158
300
600

## Slide 16
No.111(12Booths)柱位尺寸說明
N
750
84
666
1500
235
215
1058
207

## Slide 17
No.606(3Booths)柱位尺寸說明
N
900
665
300
20
215
158
142
93

## Slide 18
No.811(6Booths)柱位尺寸說明
N
655
100
215
30
1000
207
600
158
235

## Slide 19
No.1011、1012(Booths)柱位尺寸說明
N
30
900
655
215
600
207
158
235

## Slide 20
No.205(5Booths)柱位尺寸說明
N
900
215
310
375
500
235
158
107

## Slide 21
No.405(5Booths)柱位尺寸說明
N
900
215
310
375
7
235
258
500

## Slide 22
No.603(5Booths)柱位尺寸說明
N
900
215
310
375
7
235
258
500

## Slide 23
No.807(4Booths)柱位尺寸說明
N
600
65
600
217
215
320
235
148

## Slide 24
N
No.1007、1008(4Booths)柱位尺寸說明
600
65
600
217
215
320
235
148

## Slide 25
包柱美化範例
柱子上設備及門扇保持外露， 以線簾遮擋。